- 初始化内部参数

根据相机镜头模型的类型, 将模型的数学公式展开为θ的Taylor级数，求出

径向参数。

例如

根据多项式各级数系数相同，求出k1, k2.

注意:

用去拟合

K1, K2不一定等于是的泰勒级数中的和项的系数。

相素单位的焦距f的求解:

根据镜头的最大视角和相机画面对角线的相素长度可以计算出焦距f.

FOV=2θmax

f

d

γ初始值为1

u0, v0的初始值设置为相机图像中心。

- 从相机图像获取的校正点”反映射”到单位球面上.

相机内部参数矩阵

0

x

y

z

每一个校正点在成像面上的坐标都对应一组

根据求得到的角度球在在单位球面上的投影的坐标

- 计算从校正平面到单位球面映射的单应矩阵.

- 初始化外部参数

- 最小化投影误差.

Levenber-Marquardt 最优迭代